Вариант	2
Исходные данные				Результаты расчётов
Rз, Ом		Uф, В	Rи, Ом	Iз, А	Uк, В	Uк без заземления, В
1		127	10000	0.038	0.038	127

Расчётные формулы:
I_з = U_ф over { R_з + R_и over 3 } U_к = U_ф cdot R_з over { R_з + R_и over 3 }

Схема рассматриваемой электросети:

Выводы:
При отсутствии защитного заземления Uк=Uф и ожидаемое напряжение прикосновения также равно фазному. Тогда при значительном снижении сопротивления изоляции фазных проводов относительно земли ток, проходящий через тело человека, прикоснувшегося к незаземленному корпусу, представляет смертельную опасность. Применение защитного заземления в этой ситуации особенно необходим, так как обеспечивает эффективную защиту.

Вариант	2
Исходные данные	Rз1, Ом		Rз2, Ом		Rз3, Ом		Rз4, Ом		Uф, В	Rи, Ом
	1		4		10		100		127	10000
Результаты расчётов	Iз1, А	Uк1, В	Iз2, А	Uк2, В	Iз3, А	Uк3, В	Iз4, А	Uк4, В
	0.038	0.038	0.038	0.152	0.038	0.38	0.037	3.7

Расчётные формулы:
I_з = U_ф over { R_з + R_и over 3 } U_к = U_ф cdot R_з over { R_з + R_и over 3 }

Выводы:
При практическом расчёте опасности поражения электрическим током выбирается значение напряжения Uк, которое напрямую зависит от сопротивления корпуса. Чем выше сопротивление заземления, тем ниже значение протекающего в них тока и тем меньше опасное напряжение на корпусе устройства. Напряжение прикосновения также зависит от расстояния субъекта до заземляющего устройства и при удалении от него опасное напряжение будет только увеличиваться.

Вариант	2
Исходные данные	Rз1, Ом	Uф, В	Rз21, Ом	Rз22, Ом	Rз23, Ом
	1	127	1	4	10
Результаты расчётов	Uл, В		Iз1, А	Iз2, А	Iз3, А
	219.97		109.985	43.994	19.997

Расчётные формулы:
I_з = U_л over { R_з1 + R_з2 } stack { U_1 = I_з cdot R_з1 #U_2 =I_з cdot R_з2} U_л = sqrt 3 cdot U_ф

Схема рассматриваемой электросети:

Выводы:
При замыкании на корпус разных фаз в двух установках, имеющих раздельные заземляющие устройства, произойдёт двойное замыкание на землю, которое превращается в короткое замыкание. При коротком замыкании R стремится к нулю, следовательно ток стремится к бесконечности. Самое опасное напряжение будет тогда, когда сопротивления заземления будут равны между собой. Тогда напряжение на корпусе будет равно фазному.

Вариант	2
Исходные данные			Результаты расчётов
Rз, Ом	Uф, В	R0, Ом	Iз, А	Uк, В	U0, В
1	127	4	21,1	21,1	84,4

Расчётные формулы:
I_з = U_ф over { R_з + R_0} U_к=U_з = I_з cdot R_з = U_ф cdot R_з over {R_з + R_0}

U_0 = I_з cdot R_0 = U_ф cdot R_0 over { R_з + R_0 }

Схема рассматриваемой электросети:

Выводы:
Фазное напряжение равняется 127 Вольт. После заземления напряжение на корпусе стало равно 21,1 Вольта, что является относительно безопасным напряжением при контакте с средствами индивидуальной защиты. Напряжение упало в 6 раз.