Форма отчёта по лабораторной работе «Защита от лазерного излучения»
МГТУ им. Н.Э.Баумана / НУК «Э» / Кафедра Э9	Отчёт о лабораторной работе / «Защита от лазерного излучения»	ИУ7-76Б
		(индекс группы)
		Гасанзаде
		Мухаммедали
		Алиназим оглы
		(Ф.И.О. студентов)

Параметры лазера: вариант 2 тип: твердотельный (на кристалле алюмоиттриевого граната, активированного ионами Nd); λ = 694 нм; режим: импульсный с модуляцией добротности, длительность импульса τ=4* {10} ^ {-9} с; частота следования импульсов f= 20 Гц; выходная мощность: P = 2 Вт; диаметр пятна dп = 0,012 м; коэффициент отражения излучения материалом мишени 0,27 ; количество воздействий на глаза: 15; на кожу 15 .
Задание №1. «Оценка опасности лазерной установки при облучении глаз».
Норма при облучении глаз прямым пучком:	РПДУ =	1,2* {10} ^ {-4} / nroot {3} {3,75}	=	0.00007	Вт
		запишите формулу

Заключение: однократное облучение глаз прямым пучком опасно
Угловой размер пятна:			α =	2*arctg( 5* {d} rsub {п} )			=		0,12		рад;
				запишите формулу
Поправка:	В =	1+ {10} ^ {3} * {0,12} ^ {2}			=	15,4		.
		запишите формулу

Норма при облучении глаз отражённым пучком: Р*ПДУ =В.PПДУ =0,001078 Вт
Расчётное значение мощности отражённого излучения: Р* = ρ.P = 0,54 Вт
Заключение: однократное облучение глаз отраженным излучением опасно.
Задание №2. «Оценка опасности лазерной установки при облучении кожи».
Норма при облучении кожи: ЕПДУ = 5 cdot {10} ^ {2} Вт/м2; PПДУ = SА.ЕПДУ = 0,55 Вт
Расчётное значение мощности отражённого излучения: Р* = ρ*P = 0,54 Вт
Заключение: однократное облучение кожи прямым пучком опасно, отражённым излучением опасно.
Задание №3. «Подбор материалов для защиты от лазерного излучения».
Нормативное значение мощности при хроническом облучении глаз РПДУ= 0,00000008Вт
Нормативное значение мощности при хроническом облучении кожи
РПДУ= 0,0000316 Вт
Требуемая и фактическая оптическая плотность защитных материалов
Хроническое облучение глаз:	Хроническое облучение кожи:
Dтр = lg⁡( {P} over {{P} rsub {ПДУ}} ) = 7,3	Dтр = %tau = 4 cdot 10^{ -9 } c; = 4,8

Выводы. 1) На основании заключений по заданиям 1 и 2 лазерную установку можно отнести к IV классу опасности. Для защиты работника необходимо использовать: очки со стёклами: СЗС22, защитные щитки из С3С22.
2) Комплекс мер по защите от лазерного излучения полученного класса опасности включает в себя.
- Размещение в отдельных помещениях
- Иметь матовую поверхность с диффузным отражением (низким коэффициентом)
- Размещение пульта управления в отдельном помещении
- Оградительные, преградительные средства защиты
- Средства индивидуальной защиты
- Предупреждающие надписи

Работу выполнили (подписи)	Дата	Работу принял (подпись)	Дата
Гасанзаде М.А.	10.12.2020