Выполнил Гасанзаде М.А.
Группа: ИУ7-76Б
Вариант: 905
Лабораторная работа
"Исследование опасности поражения током в трехфазных электрических сетях напряжением до 1 кВ"
Задания № 1 и 2
Зависимость тока I
, мА, от сопротивления R
 изоляции проводников сети при C
 = 0
h
E
Режим нейтрали сети
R
, кОм
1
2,5
10
25
100
∞
0.077658
0.077645
0.077580
0.077451
0
0.076813
Изолированная
I
, мА
0.077(6)
0.077(6)
0.077(6)
0.077(6)
0.077(6)
0.077(6)
Глухозаземленная
, мА, от емкости С
 проводников сети относительно емли при R
 = ∞
С
, мкФ
0,02
0,1
0,25
0.077666666654962
0.07766666666619847
0.07766666666659176
0.07766666666666198
0.07766666666666591
0.077(6)
0.077(6)
0.077(6)
0.077(6)
0.077(6)
0.077(6)
Зависимость тока Ih, мА, от сопротивления RE изоляции
Зависимость тока Ih, мА, от емкости СE проводников сети
проводников сети при CE = 0
относительно земли при RE = 0
250
200
200
Ддобавить второй график
150
150
50
50
0,01
0,1
С
, мкФ
Заключение:

---
Задание № 3
, мА, и напряжения U
, B, от сопротивления R
 при R
 = 100 кОм и С
A
5
6.7864077
6.078260
Ih, мA
5.37692
233
23.3
46.6
Ih, мА
2
4
6
8
Заключение

---
Задания № 4 и 5
, В, от сопротивления замыкания R
 фазы B и С на землю
зм
, Ом
1000
зм
0.399572
0.366879
0.201783
0.2817336
0.239560
0.233679
, В, от сопротивления R
 в цепи тела человека
0.04456850
0.04458820
0.04454391
233.075
23.307
46.615
Зависимость тока Ih, мА, и напряжения UA, В, от
Зависимость тока Ih, мА, и напряжения UA, В, от
сопротивления замыкания Rзм фазы B и С на землю
сопротивления Rh в цепи тела человека
360
360
310
310
260
260
210
210
160
160
1000
3
7
9
, Ом
, Ом
зм